ANEXO D

| QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| EXTINTORES IT 21 | OBEDECERÁ A IT 21 UNIDADE EXTINTORA: ÁGUA PRESSURIZADA – 2 A, PÓ QUÍMICO SECO BC – 20 B:C, GÁS CARBÔNICO BC – 5 B: C. ALTURA DE INSTALAÇÃO…. DISTRIBUIDOS CONFORME O PROJETO. (INCLUIR DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO SISTEMA) |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | OBEDECERÁ A IT 18 CARACTERÍSTICAS: BLOCO AUTONOMOS .... POTENCIA.... FLUXO LUMINOSO.... FORMA DE ACIONAMENTO.... ETC AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 (UMA) HORA QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES (INSTALADAS CONFORME PROJETO) (INCLUIR DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO SISTEMA) |
| ALARME E DETECÇÃO | OBEDECERÁ A IT-19 SISTEMA INTERLIGADO ATRAVÉS DO CABO (TIPO E DIAMETRO DO CABO), PROTEGIDOS POR ELETRODUTOS METÁLICOS (FG OU FF). A CENTRAL SERÁ DO TIPO...... OS ACIONADORES SERÃO...... OS DETECTORES SERÃO...... AS SIRENES SERÃO DO TIPO…. AUDÍVEIS EM TODA INSTALAÇÃO SEM ATRAPALHAR A COMUNICAÇÃO VERBAL.... HAVERÁ AVISADORES VISUAIS PRÓXIMO AS SIRENES. TODOS DISTRIBUÍDOS CONFORME O PROJETO. (INCLUIR DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO SISTEMA) |
| HIDRANTES | OBEDECERÁ A IT-22 TUBULAÇÃO 63/100/150 mm – FERRO GALVANIZADO HIDRANTES – MANGUEIRAS 38 mm – COMPRIMENTO 30 m, SENDO SUBDIVIDIDA EM DOIS LANCES DE 15 M. ESGUICHOS REGULAVEIS – IT 22 SERÁ APRESENTADO O MEMORIAL DE CALCULO DO SISTEMA. TODOS OS COMPONENTES SERÃO INSTALADOS NAS ALTURAS ESPECIFICADAS NA IT-22 E SERÃO REPRESENTADOS EM DETALHES NO PROJETO. DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO. (INCLUIR DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO SISTEMA) |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | OBEDECERÁ A IT-20 AS SINALIZAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDAS CONFORME PROJETO. DEVERÃO POSSUIR EFEITO FOTOLUMINESCENTE. TODAS AS SINALIZAÇÕES TERÃO SUA LEGENDA NO PROJETO (INCLUIR DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO SISTEMA) |
| BRIGADA DE INCÊNDIO | CONFORME A IT-17 A QUANTIDADE DE BRIGADISTA CONFORME CÁLCULO APRESENTADO É XX BRIGADISTAS…. SERÁ ADOTADO CONFORME A IT..... ETC (INCLUIR DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES A BRIGADA) |

| CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | OCUPAÇÃO | DIVISÃO | DESCRIÇÃO | EXEMPLOS |
| I | INDUSTRIAL | I-2 | TÊXTIL EM GERAL | INDUSTRIA TÊXTIL |

| CARGA DE INCÊNDIO - IT-14/2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OCUPAÇÃO/USO | DESCRIÇÃO | DIVISÃO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2 |

| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREA DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO |  |
| --- | --- |
| RISCO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2 |

| CONTROLE DE MATERIAIS ACABAMENTO E REVESTIMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PISO | ACABAMENTO | CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A |
|  | REVESTIMENTO |  |
| PAREDE | ACABAMENTO | CLASSE I OU II-A |
|  | REVESTIMENTO |  |
| TETO E FORRO | ACABAMENTO | CLASSE I OU II-A |
|  | REVESTIMENTO |  |